## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 17/11
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico (10.520/02)
| Data Abertura: | 17/02/2023 08:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
36441 | 0001 | APARELHO DE GLICEMIA COM 01 MONITOR, 10 TIRAS DE REGENTES, 10 LANCETAS E ESTOJO: ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: TIPO DA AMOSTRA: SANGUE FRESCO TOTAL; TEMPO DE MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS (COM A TIRA DE TESTE DENTRO DO MONITOR E 10 SEGUNDOS COM A TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR); FAIXA DE MEDIÇÃO: 10 A 600 MG/DL; CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO: +10ºC A +40ºC; CONDIÇÕES DE MEDIÇÕES DE UMIDADE RELATIVA DO AR: ATE 85% DE UMIDADE RELATVA DO AR. VOLUME DA AMOSTRA DE SANGUE: 1 - 2UL; FAIXA DO HEMATÓCITO: 25 - 55% (MODO DENTRO DO MONITOR) E 20 - 70% (MODO FORA DO MONITOR); CAPACIDADE DE MEMÓRIA: ATÉ 340 RESULTADOS COM DATA E HORA.; FONTE DE ENERGIA: UMA BATERIA DE LITIO DE 3 VOLTS (TIPO CR 2032); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 2 MINUTOS; CODIFICAÇÃO POR MEIO DE CHIP DE CÓDIGO; MEDIA DOS RESULTADOS DOS ULTIMOS 7, 14 E 30 DIAS; MEDIAS DOS RESULTADOS ANTES E DEPOIS DAS REFEIÇÕES DOS ULTIMOS 7, 14 E 30 DIAS; BOTÃO DE ROLAGE4M DE MEMÓRIA; MARCADOR ASTERISCO PARA TESTES REALIZADOS EM LAT; OPÇÃO PARA SEGUNDA GOTA DE SANGUE EM CINCO SEGUNDOS, CASO A PRIMEIRA GOTA NÃO SEJA SUFICIENTE.; LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TESTE; AVISO DE VENCIMENTO DE TIRAS. | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 1722 |  | 0 | NÃO
36442 | 0002 | AUTOCLAVE DIGITAL 40 LITROS: 110 V COM BANDEIJA INTERNA E HASTE DE DESPRESSURIZAÇÃO. COR BRANCA. CAPACIDADE MINIMA 40 LITROS | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1727 |  | 0 | NÃO
36469 | 0003 | BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO.: operação mecânica, até 150 KG com réguade até 02 metros | Unidade | 6 | 0 | 0 |  | 1735 |  | 0 | NÃO
36445 | 0004 | BALANÇA DIGITAL INFANTIL.: CAPACIDADE DE NO MINIMO 16KG, CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO, DISPLAY LED 06 DIGITOS, DIMENSÕES APROX. 540 X 290MM POSSUI TARA, PÉS REGULAVEIS. COR PREDOMINANTE BRANCA. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1736 |  | 0 | NÃO
36443 | 0005 | BALANÇA MEDICA ANTOPOMETRICA DIGITAL, SUPORTA ATÉ 200KG: PASAGEM MINIMA 02KG, FUNÇÃO TARA, DISPLAY 06 DIGITOS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO, PÉS REGULAVEIS, TAPETE ATIDERRAPANTE. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1737 |  | 0 | NÃO
36446 | 0006 | BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL: POSSUI ESTRUTURA DE AÇO REDONDO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19,05MM E PAREDE NA DIMENSÃO DE 1,2MM COM ACABAMENTO POLIDO CORTINAS PLASTICAS DE PVC NA COR BRANCA OPACA, ABA CENTRAL COM PONTEIRAS EM MATERIAL PLASTICO E POR FIM ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO DE ATÉ 180 GRAUS DANDO CARACTERFISTICA DOBRAVEL AO EQUIPAMENTO E RODAS COM APROXIMADAMENTE 50MM DE DIAMETRO. | Unidade | 40 | 0 | 0 |  | 1740 |  | 0 | NÃO
36440 | 0007 | BRAÇADEIRA PAARA INJEÇÃO EM INOX: BASE FIXA EM QUADRIPÉ INOXIDÁVEL, TUBO INFERIOR INOXIDÁVELCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22,22MM DE DIAMETRO, REGULAGEM DA ALTURA POR MANDRIL, TUBO SUPERIOR INOXIDÁVEL COM CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM REGULAGEM POR MANÍPULO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA 0,80MT E 1,15MT MÁXIMA. | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 1728 |  | 0 | NÃO
36448 | 0008 | CAIXA TERMICA 15 LITROS COM TERMOMETRO: Material: Polietileno Isolante: Poliuretano (PU) Alça Superior: Para transporte Termômetro Digital: Máximo e Mínimo Faixa de temperatura: -50 + 70 º Precisão: ± 1 ºC Medidas: Externa aproximadas : A x L x C : 30x29x46 cm Medidas: Interna A x L x C : 22x24x39 cm Peso/ Unidade: 2,800 Kg | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 1744 |  | 0 | NÃO
43104 | 0009 | CAIXA TERMICA 38 LITROS COM TERMOMETRO: aracterísticas: Capacidade: 38 Litros Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín. Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C Marca: Novotest.br, Medidas externas A x L x C: 40x4x58 cm | UNIDADE | 10 | 0 | 0 |  | 1746 |  | 0 | NÃO
43103 | 0010 | CAIXA TERMICA 8,5 LITROS COM TERMOMETRO: caixa Térmica 8,5 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d’agua -50 até 70 °C - , fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Possui um termômetro externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la. | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1745 |  | 0 | NÃO
43101 | 0011 | CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA RECLINÁVEL , GRADES LATERAIS DE ABAIXAR E SUPORTE DE SORO. : DESCRIÇÃO Estrutura tubular em aço redondo Rodas de 4" sendo 2 com freios Pintura eletrostática a pó (Epóxi) DIMENSÕES: Comprimento; 2,00m Largura: 0,60m Altura: 0,80m DIMENSÕES DO LEITO: Comprimento: 1,85m Altura: 0,55m | UNIDADE | 30 | 0 | 0 |  | 1738 |  | 0 | NÃO
38267 | 0012 | COMPUTADOR MINIMO 1GB, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM 8 GB: Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor | UNID | 30 | 0 | 0 |  | 1741 |  | 0 | SIM
38267 | 0013 | COMPUTADOR MINIMO 1GB, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS, MEMÓRIA RAM 8 GB: Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor | UNID | 10 | 0 | 0 |  | 1747 |  | 0 | NÃO
36451 | 0014 | CONCENTRADOR DE OXIGENIO.: visor com temporizador, nebulizador integrado,com controle remoto, fluxo por litro até 05 litros, pressão saída, 40~70kPa, Concentração de oxigênio : 91% ± 4%. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1732 |  | 0 | NÃO
22686 | 0015 | CUBA ASSEPSIA INOX 150ML: Em aço inoxidável redonda. | UNID | 30 | 0 | 0 |  | 1716 |  | 0 | NÃO
36452 | 0016 | DETECTOR FETAL DE MESA.: • Frequência Nominal: 2.0MHz; • Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%; • Intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm²; • Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm²; • Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas; • Tamanho aproximado : 135mm x 100mm x 49mm; • Peso: aprox. 400g.; • Bivolt (acompanha carregador); • Visor LCD: 60mm x 50mm. | UN | 15 | 0 | 0 |  | 1723 |  | 0 | NÃO
34387 | 0017 | ESCADA COM 2 DEGRAUS.: Escada em estrutura de aço tubular, pés com ponteiras em borracha PVC, degraus em madeira compensado revestidos com material sintético antiderrapante, pintura eletrostática. Medidas aproximadas 38x35x33. | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 1739 |  | 0 | NÃO
36453 | 0018 | ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO: com manômetro mecânico tipo relógio, mostrador graduado mmhg, fecho em velcro, braçadeira em nylon antialérgico, tubo flexível isento de látex, manguito pêra fabricados sememendas e subpeças, com borracha sintética, acondicionado em bolsa apropriada, aprovado e certificado pela ANVISA. | Unidade | 180 | 0 | 0 |  | 1714 |  | 0 | NÃO
36454 | 0019 | ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL: com manômetro mecânico tipo relógio, mostrador graduado mmhg, fecho em velcro, braçadeira em nylon antialérgico, tubo flexível isento de látex, manguito pêra fabricados Esfignomanômetro aneroide pediátrico, com manômetro mecânico tipo relógio, mostrador graduado mmhg, fecho em velcro, braçadeira em nylon antialérgico, tubo flexível isento de látex, manguito pêra fabricados sememendas e subpeças, com borracha sintética, acondicionado em bolsa apropriada, aprovado e certificado pela ANVISA. | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 1726 |  | 0 | NÃO
23077 | 0020 | ESTESIÔMETRO: Conjunto de Monofilamentos de Semmes-Weinsten para teste de sensibilidade, dotado de seis canetas com filamentos de diferentes calibres. | UNID | 15 | 0 | 0 |  | 1729 |  | 0 | NÃO
43102 | 0021 | ESTETOSCOPIO DUPLA ADULTO: COMPOSIÇÃO MÍNIMA: Auscultador: Cabeça dupla permite auscultação de sons em alta e baixa frequência; Anel: Possui anel anti frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente; Hastes: São leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho; Olivas: Macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica; Acabamento: É em liga de alumínio anodizado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Cores: Azul, Verde, Vinho ou Preto Tamanho: Adulto Diametro Auscultador Cardiológico/Pulmonar: 4,5 cm / 3,2 cm Comprimento total: 77 cm Peso: +/- 0,110g Acompanha Manual de Instruções: Sim | UNIDADE | 60 | 0 | 0 |  | 1742 |  | 0 | NÃO
36457 | 0022 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO EM LED E HASTE FLEXIVEL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. • Altura variável entre 100 a 150 cm. • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 1731 |  | 0 | NÃO
36459 | 0023 | MESA GINECOLOGICA SIMPLES: estrutura tubular em aço redondo, leito estofadado dividido em 03 partes. Encosto e apoio de pés reguláveis, porta coxas, com altura regulável.Dimensões aproximadas: 0,50 x 1,85 x 0,80 m. | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 1730 |  | 0 | NÃO
21627 | 0024 | MICRONEBULIZADOR ADULTO: Máscara em PVC atóxico, copo adaptável, extensor com conexão universal a rede de O2. | UNID | 100 | 0 | 0 |  | 1717 |  | 0 | NÃO
21628 | 0025 | MICRONEBULIZADOR PEDIÁTRICO: Máscara em PVC atóxico, copo adaptável, extensor com conexão universal a rede de O2. | UNID | 100 | 0 | 0 |  | 1718 |  | 0 | NÃO
36460 | 0026 | MINI INCUBADORA: capacidade até 04 indicadores biológicos e voltagem automática, ciclo 24 ou 48 horas (vapor)frequência 50/60 hz, temperatura máxima incubação 60ºC. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1733 |  | 0 | NÃO
23105 | 0027 | NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS: Compressor tipo pistão auto lubrificado, isento de óleo, motor monofásico, bivolt, alça para transporte, acompanha 4 kits de nebulização completos, certificação INMETRO. | UNID | 10 | 0 | 0 |  | 1734 |  | 0 | NÃO
36461 | 0028 | OTOSCOPIO SIMPLES: com 10 espéculos reutilizáveis, alimentação carregador de mesa com bateria de lítio, e estojo. Características principais: Iluminação: luz amarelada (Led Branco Quente) Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio) Tensão elétrica: 2,5 V Corrente elétrica: 20 mA Fluxo luminoso: 15.000 mcd | Unidade | 30 | 0 | 0 |  | 1715 |  | 0 | NÃO
36462 | 0029 | OXIMETRO DE DEDO PORTATIL: Informações Adicionais: - Tela tipo Sp02 - Painel OLED em cor - Desligamento automático - 2 Pilhas alcalinas 1.5V AAA; - Sensor de direção da tela (4 posições); - Resolução: 1%; - Faixa de medição: 36% ~ 99% - Medidas: Comp: 6cm x Larg 3,5cm x Alt 3,2cm - Peso: 29g (sem pilhas) | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 1719 |  | 0 | NÃO
34302 | 0030 | POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE: Poltrona totalmente articulável permite deixa-la na posição que desejar, muito confortável possui braçadeira regulável, totalmente estofada, é bastante resistente, suportando um peso de até 130 quilos, e pode ser movida facilmente. - Peso: 16KG - Cor: Azul, branco, preto e verde água. - Braçadeira: Aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura por manípulos - Dimensão deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (CxLxA) -Dimensão sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) - Dimensão do encosto: 78cm x 52cm (AxL) - Dimensão do assento: 55cm x 45 cm (LxP) - Material: Aço | UNID | 2 | 0 | 0 |  | 1743 |  | 0 | NÃO
12498 | 0031 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL: Termômetro clínico digital, haste flexível, resistente à água, com aviso sonoro, memória da última temperatura gravada, tempo total da medição da temperatura de 90 a 120 segundos, desligamento automático, ecologicamente correto. | UNID | 180 | 0 | 0 |  | 1720 |  | 0 | NÃO
36465 | 0032 | TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO: •3 em 1: Medição de temperatura: corpórea, ambientes e superfícies •Infravermelho - medição instantânea •Alarme de febre •30 memórias •Visor Color Glow, display do termômetro muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura: =37,5ºC - Verde >37,5ºC - Vermelho. | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 1721 |  | 0 | NÃO
36466 | 0033 | TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL TEMPERATURA AMBIENTE: Características: - Medição rápida da temperatura; - Visor de cristais líquidos (LCD) de 3 dígitos de fácil leitura em dois mostradores; - Alarme Sonoro (de 1 em 1 minuto); - Cabo extensor 1,80 m; - Alta precisão de medição; - Intervalo de medição: escala -50º.C a +70º.C; - Escala Interna: -20+70°C; - Escala Externa: -50+70°C; - Resolução: 1°C / 1°F; - Precisão: ±1°C / ±1°F; - Alimentação: 01 Pilha AAA (não inclusa); - Medidas aproximadas (AxLxP): 110x70x20mm; | Unidade | 20 | 0 | 0 |  | 1724 |  | 0 | NÃO
36467 | 0034 | TESOURA IRIS 12CM.: EM AÇO INOX | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1725 |  | 0 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)